Rapport de visite de certification - Cogénération

| Titulaire : Personne de contact lors de la visite : | Date de visite : … / … / …… _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
| --- | --- |

Données techniques de l’installation :

Numéro d’installation :

Adresse de l’installation :

Marque et type de l’unité :

Type de technologie :

Combustible :

Puissance électrique :

Puissance thermique :

Puissance conso :

Photos pris : OUI / NON

Condensation des fumées : OUI / NON

Date de mise en service :

Nombre d’heures de fonctionnement :

Photo pris : OUI / NON

Compteur électrique :

Marque :

Type :

Numéro de série :

MID :

Index énergie produite :

Index énergie consommée :

Scellé : Plomb …  / Autocollants … / Pas possible

Marquage :

Photo pris : OUI / NON

TI’s :

Présence de TI’s : OUI / NON

Marque :

Type :

Numéro de série :

MID :

Rapport de tension :

Compteur configuré pour tenir compte du ratio des TI’s ? : OUI / NON

Scellé : Plomb …  / Autocollants … / Pas possible

Photo pris : OUI / NON

|  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
| --- | --- |
| Compteur GAZ : | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |

Marque :

Type :

Numéro de série :

MID :

Correction : oui / non

Si oui, en quelle température :

Index volume mesuré :

Scellé : Plomb …  / Autocollants … / Pas possible

Marquage :

Photo pris : OUI / NON

Caractéristiques gaz :

Manomètre pression gaz présent : OUI / NON

Si oui : Pression gaz sur manomètre :

Si non : Pression de fourniture (GRD) du gaz :

Estimation de la température du gaz au niveau du compteur :

Photo pris : OUI / NON

Correcteur gaz :

Présence d’un correcteur gaz : OUI / NON

Marque :

Type :

Numéro de série :

MID :

Pression de référence pb :

Température de référence Tb :

Index volume mesuré :

Index volume corrigé :

Scellé : Plomb …  / Autocollants … / Pas possible

Marquage :

Photo pris : OUI / NON

|  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
| --- | --- |
| Compteur thermique : | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |

Marque :

Type :

Numéro de série :

MID :

Index énergie produite :

Index volume :

Scellé : Plomb …  / Autocollants … / Pas possible

Marquage :

Photo pris : OUI / NON

Sonde thermiques chaud :

Marque :

Type :

Numéro de série :

MID :

Type de placement de la sonde : Doigt de gant, Vanne, …

Sonde correctement placée : OUI / NON

Si non, cause :

Scellé : Plomb …  / Autocollants … / Pas possible

Photo pris : OUI / NON

Sonde thermiques froid :

Marque :

Type :

Numéro de série :

MID :

Type de placement de la sonde : Doigt de gant, Vanne, …

Sonde correctement placée : OUI / NON

Si non, cause :

Scellé : Plomb …  / Autocollants … / Pas possible

Photo pris : OUI / NON

|  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
| --- | --- |
| Débitmètre : | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |

Marque :

Type :

Numéro de série :

Marquage(s) métrologique :

Index volume :

Débitmètre placé dans la conduite : CHAUDE / FROIDE

Scellé : Plomb …  / Autocollants … / Pas possible

Marquage :

Photo pris : OUI / NON

Ballons tampon

Présence de ballons tampons : OUI / NON

Par rapport au compteur thermique, le ballon est en : AMONT / AVAL

Volume (litres) :

Photo pris : OUI / NON

Remarques de l’exploitant :

Informations complémentaires :

| A remplir par l’exploitant |  |  |
| --- | --- | --- |
| Je certifie que l'installation était bien sous tension après que le compteur de production ait été scellé |  | Oui / Non |
| Nom du signataire (en majuscule) : |  | Signature |
| A remplir par l’agent |  |  |
| Date de la visite : | Nom de l’agent : | Signature |